	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

& ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
	Ετήσια παροχή υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας.

	Αρ. Μελ.   51/2025
	ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ : 
	24.843,79€ (χωρίς ΦΠΑ)


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	Υπηρεσία
	Πλήθος Ανελκυστήρων
	Μηνιαίο κόστος (€)
	Ετήσιο Κόστος (€)
	Τιμή Προσφοράς Ολογράφως (€)

	1
	ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
	13
	
	 
	

	2
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
	13
	 
	
	

	3
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
	1
	 
	
	

	4
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :


	Α/Α
	Περιγραφή
	Μον. Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή (€)
	Τιμή Ολογράφως (€)

	4.1
	Αλυσίδα – ελατήριο πόρτας
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.2
	Αντικατάσταση φρένων
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.3
	Ανορθωτής
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.4
	Αμορτισέρ πόρτας
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.5
	Διακόπτης τέρμα διαδρομής
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.6
	Επαγωγικό μέτρησης
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.7
	Επαγωγικό στάσης μέτρησης
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.8
	Ηλεκτρομαγνήτης 110 V
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.9
	Κλειδαριά Τ/Δ
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.10
	Κόντακτ πατώματος
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.11
	Κόντακτ ψευδοπατώματος
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.12
	Κόντακτ STOP
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.13
	Μανόμετρο
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.14
	Μπουτόν κλήσεως
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.15
	Μπουτόν ορόφου με πλακέτα
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.16
	Τάκος σασιού
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.17
	Λάδι υδραυλικού ανελκυστήρα (τιμή λίτρου)
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.18
	Παπουτσοθήκη υδραυλικού ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.19
	Παπουτσοθήκη συμβατικού ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.20
	Παπουτσάκι θαλάμου υδραυλικού ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.21
	Παπουτσάκι θαλάμου
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.22
	Παπουτσάκι εμβόλου
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.23
	Παπουτσάκι αντίβαρων
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.24
	Πλακέτα στάσεως
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.25
	Πρεσοστάτης
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.26
	Πόμολο πόρτας
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.27
	Πουράκι στάσεως
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.28
	Πουράκι διόρθωσης
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.29
	Πουράκι ισοστάθμισης
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.30
	Προτερματικός διακόπτης
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.31
	Ρελέ ισχύος 9 KW
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.32
	Ρελέ μανδάλωσης
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.33
	Ρελέ φωτισμού 2 επαφών
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.34
	Ρόδα κύλισης
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.35
	O-ring στο μπλοκ βαλβίδων (σετ)
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.36
	Μπαταρία απεγκλωβισμού υδραυλικού ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.37
	Φωτιστικό ασφαλείας
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	4.38
	Αυτόματη πόρτα τύπου BUS θαλάμου ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	4.39
	Αυτόματη πόρτα ανελκυστήρα ορόφου
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	4.40
	Αυτόματη πόρτα Θαλάμου ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4.41
	Σύστημα δοκιμής αρπάγης
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	4.42
	Διακόπτης ασφαλείας φρεατίου
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	4.43
	Φωτισμός φρεατίου ανελκυστήρα (περιλαμβάνει φωτιστικά, καλώδιο και διακόπτες για την εγκατάσταση φωτισμού στο φρεάτιο ανελκυστήρα)
	ΤΕΜ.
	3
	
	


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	Υπηρεσία
	Πλήθος Ανελκυστήρων

(α)
	Μηνιαίο κόστος

(β)
	Ετήσιο Κόστος

(γ)
	Ποσότητα ανά ανελκυστήρα

(δ)
	Συνολικό Κόστος

(α*[β ή γ]*δ)

	1
	ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
	13
	
	 
	12
	

	2
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
	13
	 
	
	1
	

	3
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
	1
	 
	
	1
	

	4
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
	
	
	
	
	


	Α/Α
	Περιγραφή
	Μον. Μέτρησης
	Τιμή (€)
	Ποσότητα
	Σύνολο (€)
	

	4.1
	Αλυσίδα – ελατήριο πόρτας
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.2
	Αντικατάσταση φρένων
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	 

	4.3
	Ανορθωτής
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.4
	Αμορτισέρ πόρτας
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.5
	Διακόπτης τέρμα διαδρομής
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.6
	Επαγωγικό μέτρησης
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.7
	Επαγωγικό στάσης μέτρησης
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.8
	Ηλεκτρομαγνήτης 110 V
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.9
	Κλειδαριά Τ/Δ
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.10
	Κόντακτ πατώματος
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.11
	Κόντακτ ψευδοπατώματος
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.12
	Κόντακτ STOP
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.13
	Μανόμετρο
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.14
	Μπουτόν κλήσεως
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.15
	Μπουτόν ορόφου με πλακέτα
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.16
	Τάκος σασιού
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.17
	Λάδι υδραυλικού ανελκυστήρα (τιμή λίτρου)
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.18
	Παπουτσοθήκη υδραυλικού ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	 

	4.19
	Παπουτσοθήκη συμβατικού ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.20
	Παπουτσάκι θαλάμου υδραυλικού ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.21
	Παπουτσάκι θαλάμου
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	 

	4.22
	Παπουτσάκι εμβόλου
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	 

	4.23
	Παπουτσάκι αντίβαρων
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	

	4.24
	Πλακέτα στάσεως
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	

	4.25
	Πρεσοστάτης
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	

	4.26
	Πόμολο πόρτας
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	

	4.27
	Πουράκι στάσεως
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	

	4.28
	Πουράκι διόρθωσης
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	

	4.29
	Πουράκι ισοστάθμισης
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.30
	Προτερματικός διακόπτης
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.31
	Ρελέ ισχύος 9 KW
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.32
	Ρελέ μανδάλωσης
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.33
	Ρελέ φωτισμού 2 επαφών
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.34
	Ρόδα κύλισης
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.35
	O-ring στο μπλοκ βαλβίδων (σετ)
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.36
	Μπαταρία απεγκλωβισμού υδραυλικού ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.37
	Φωτιστικό ασφαλείας
	ΤΕΜ.
	
	2
	
	

	4.38
	Αυτόματη πόρτα τύπου BUS θαλάμου ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	
	3
	
	

	4.39
	Αυτόματη πόρτα ανελκυστήρα ορόφου
	ΤΕΜ.
	
	3
	
	

	4.40
	Αυτόματη πόρτα Θαλάμου ανελκυστήρα
	ΤΕΜ.
	
	1
	
	

	4.41
	Σύστημα δοκιμής αρπάγης
	ΤΕΜ.
	
	3
	
	

	4.42
	Διακόπτης ασφαλείας φρεατίου
	ΤΕΜ.
	
	3
	
	

	4.43
	Φωτισμός φρεατίου ανελκυστήρα (περιλαμβάνει φωτιστικά, καλώδιο και διακόπτες για την εγκατάσταση φωτισμού στο φρεάτιο ανελκυστήρα)
	ΤΕΜ.
	
	3
	
	

	
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	:
	

	
	 
	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	:
	

	
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
	:
	











__/____/2025
Ο Προσφέρων:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία __________________________________________________________

Διεύθυνση _______________________________________________________________________

Τηλέφωνο___________________________________ Fax _________________________________

Υπογραφή – Σφραγίδα

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντα

​​​​________________________

2/19
2
1/15

